**1. OBJETIVO**

Padronizar o procedimento de oxigenioterapia por cateter nasal.

**2. TERMOS E ABREVIAÇÕES**

Não aplicável.

**3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

Não aplicável.

**4. PROCEDIMENTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação/Descrição para Instalação** | **Agente Executor** |
| Verificar prescrição médica. | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos. | Técnico de Enfermagem |
| Reunir o material necessário e encaminhá-lo à unidade do cliente   * Luvas de procedimento * Cateter nasal de oxigênio * Fluxômetro de O2 * Kit de umidificador * Frasco de água destilada | Técnico de Enfermagem |
| Orientar o cliente e/ou acompanhante quanto ao procedimento. | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos. | Técnico de Enfermagem |
| Colocar água destilada no frasco do umidificador até o nível indicado. | Técnico de Enfermagem |
| Conectar o umidificador à rede de oxigênio através do fluxômetro. | Técnico de Enfermagem |
| Conectar a extensão de borracha ao umidificador, mantendo a outra extremidade protegida. | Técnico de Enfermagem |
| Elevar a cabeceira da cama. | Técnico de Enfermagem |
| Calçar a luvas. | Técnico de Enfermagem |
| Limpar as narinas do cliente com gaze umedecida em soro fisiológico se necessário. | Técnico de Enfermagem |
| Colocar os “pinos” do cateter nas narinas do cliente; passar a extenção do cateter ao redor do ouvido do cliente e sob o queixo; utilizar proteção com algodão entre a extenção e o ouvido. | Técnico de Enfermagem |
| Conectar o cateter a extensão de borracha. | Técnico de Enfermagem |
| Abrir a saída de O2 e regular o fluxômetro de acordo com o volume de O2 prescrito. | Técnico de Enfermagem |
| Recolher o material e deixar o cliente confortável. | Técnico de Enfermagem |
| Retirar as luvas. | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos. | Técnico de Enfermagem |
| Checar na prescrição médica e anotar observações importantes, carimbar e assinar. | Técnico de Enfermagem |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação/Descrição para Retirada** | **Agente Executor** |
| * Verificar a indicação da retirada do cateter. | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos. | Técnico de Enfermagem |
| * Fechar a válvula de oxigênio. | Técnico de Enfermagem |
| * Desconectar a extensão de borracha do cateter. | Técnico de Enfermagem |
| * Tirar suavemente o cateter e desprezá-lo no lixo adequado. | Técnico de Enfermagem |
| * Limpar as narinas do cliente, se necessário. | Técnico de Enfermagem |
| * Deixar o cliente confortável e o ambiente em ordem. | Técnico de Enfermagem |
| * Checar na prescrição médica e anotar observações importantes, carimbar e assinar. | Técnico de Enfermagem |

**5. CONTROLE DE REGISTROS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação** | **Armazenamento** | **Proteção/Acesso** | **Recuperação** | **Retenção** | **Disposição dos registros** |
| Prescrição | Posto de Enfermagem | Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área | Número de Prontuário / Nome | Até alta do cliente | Serviço de Admissão e Alta |

**6. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

***Utilizar esta forma quando os registros não puderem ser controlados no rodapé do próprio registro***

* Observar para que o cateter não se obstrua com secreção, trocá-Io diariamente; administrar oxigênio sempre umidificado, isto é, que tenha passado antes pelo frasco umidificador; manter o nível de água no frasco umidificador; trocar a água diariamente (nunca completar com água destilada o frasco do umidificado); fazer higiene nasal com soro fisiológico a cada 8 horas; se necessário, lubrificar a narina do cliente após a retirada e suspensão do uso do cateter; a ponta de extensão de borracha não pode ficar exposta, deve sempre estar protegida.

***Utilizar esta forma quando os registros não puderem ser controlados no rodapé do próprio registro***

***Utilizar esta forma quando os registros não puderem ser controlados no rodapé do próprio registro***

**7. ANEXOS**

Não aplicável.