**1.OBJETIVO**

Padronizar o procedimento de Administração de Nebulização Contínua com Máscara de Venturi ou Traqueia.

**2.TERMOS E ABREVIAÇÕES**

Não aplicável.

**3.DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

Não aplicável.

**4.PROCEDIMENTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação/Descrição** | **Agente Executor** |
| Verificar prescrição médica. | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos. | Técnico de Enfermagem |
| Reunir o material e levar ao cliente.   * Nebulizador plástico com capacidade aproximada de 200 ml * Extensão corrugada (traqueia) * Máscara com cadarço * Fluxômetro de O2 * Água destilada | Técnico de Enfermagem |
| Orientar o cliente e/ou acompanhante quanto ao procedimento. | Técnico de Enfermagem |
| Elevar a cabeceira da cama. | Técnico de Enfermagem |
| Adaptar o umidificador ao fluxômetro, uma extremidade da extensão corrugada, ao umidificador e a outra na máscara. Verificar a válvula controladora de concentração apropriada ou indicada. | Técnico de Enfermagem |
| Abrir o fluxômetro que regula a quantidade de oxigênio em litros por minuto, conforme prescrição médica. | Técnico de Enfermagem |
| Colocar a máscara sobre a face do cliente. | Técnico de Enfermagem |
| Manter a unidade em ordem. | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos. | Técnico de Enfermagem |
| Checar na prescrição médica e anotar observações importantes, carimbar e assinar. | Técnico de Enfermagem |

**5.CONTROLE DE REGISTROS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação** | **Armazenamento** | **Proteção/Acesso** | **Recuperação** | **Retenção** | **Disposição dos registros** |
| Prescrição | Posto de Enfermagem | Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área | Número de Prontuário / Nome | Até alta do cliente | Serviço de Admissão e Alta |

**6. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

* Se o cliente apresentar inquietações, comunicar o médico ou enfermeiro.
* Nunca deixar o umidificador sem água ou abaixo do nível indicado.
* Nunca completar a água do umidificador, jogar tudo fora e colocar nova água destilada, que deverá ser estéril.
* O sistema de umidificador deve ser trocado a cada 24 horas.
* Se possível tirar a máscara a cada 2 horas, deixando o cliente repousar alguns minutos antes e recolocá-la.
* Nesse intervalo, lavar a pele, a fim de evitar irritações e diminuir o desconforto.
* Retirar o acúmulo de água no tubo de extensão.
* A troca do umidificador e extensão deve ser conforme a recomendação do SCIRAS da instituição.

***Utilizar esta forma quando os registros não puderem ser controlados no rodapé do próprio registro***

***Utilizar esta forma quando os registros não puderem ser controlados no rodapé do próprio registro***

**7. ANEXOS**

Não aplicável.